2

Приложение № 2 

к договору управления многоквартирным домом №____от _______

Утверждён общим собранием собственников многоквартирного дома от _________
Перечень услуг и работ по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: _____________________________________________________________________________________
	№, п/п
	Наименование работ
	Периодичность
	Годовая плата, руб.
	Стоимость              на 1 кв.м. общ. площади, руб./кв.м. в месяц

	1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

2. 

	1
	Подметание, влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта 
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	2
	Очистка и влажная уборка мусорных камер
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	3
	Влажная уборка закрывающих устройств мусоропровода
	_____ раз(а) в месяц
	
	

	4
	Уборка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
	_____ раз(а) в год
	
	

	5
	Влажная уборка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
	_____ раз(а) в год
	
	

	6
	Уборка чердачного подвального помещений
	_____ раз(а) в год
	
	

	7
	Подготовка зданий к праздникам
	_____ раз(а) в год


	
	

	2. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

	8
	Подметание земельного участка в летний период
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	9
	Полив тротуаров
	По мере необходимости
	
	

	10
	Уборка мусора с газона, очистка урн
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	11
	Уборка мусора на контейнерных площадках
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	12
	Полив газонов, цветников
	По мере необходимости
	
	

	13
	Стрижка газона
	По мере необходимости
	
	

	14
	Посадка цветников, кустарников, деревьев
	По мере необходимости
	
	

	15
	Подрезка деревьев и кустарников
	По мере необходимости
	
	

	16
	Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства (покраска)
	По мере перехода  к эксплуатации в весеннее – летний период
	
	

	17
	Уборка снега при отсутствии снегопадов
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	18
	Уборка снега при снегопаде
	По мере необходимости.  Начало работ не позднее ____ часов после начала снегопада
	
	

	19 
	Устранение скользкости
	По мере необходимости
	
	

	20
	Уборка снега с крыш, удаление сосулек
	По мере необходимости
	
	

	21
	Влажная уборка стен, полов и унитазов в дворовых уборных (для многоквартирных домов не оборудованных канализацией)
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	22
	Освещение дворовых уборных (для многоквартирных домов не оборудованных канализацией)
	Обеспечение постоянной готовности к использованию
	
	

	3. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта

	23
	Вывоз бытовых отходов (в том числе крупногабаритных и строительных отходов)
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	24
	Вывоз крупногабаритного мусора
	По мере необходимости
	
	

	25
	Сбор и вывоз жидких бытовых отходов
	_____ раз(а) в неделю
	
	

	26
	Содержание лифта(ов)
	Режим работы (включая наличие диспетчерской связи) ежедневно – 

(указать период работы)
	
	

	4. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

	27
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок
	_____ раз(а) в год


	
	

	28
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток
	По мере перехода к эксплуатации дома в весеннее-летний период
	
	

	29
	Замена разбитых стёкол окон и дверей в помещениях общего пользования 
	По мере необходимости
	
	

	30
	Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей 
	По мере перехода к эксплуатации дома в осеннее – зимний период
	
	

	31
	Промывка и опрессовка систем центрального отопления
	По мере перехода к эксплуатации дома в осеннее – зимний период
	
	

	5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

	32
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств 
	Прочистка канализационного лежака _______ случаев в год. Проверка наличия тяги в дымовен-тиляционных каналах ____ проверок в год

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов ______ раз в год


	
	

	33
	Регулировка и наладка систем отопления
	По мере необходимости
	
	

	34
	Проверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учёта
	Количество и тип приборов учёта, требующих проведения проверки, шт. - 
	
	

	35
	Техническое обслуживание и диагностика внутридомовых газораспределительных сетей
	
	
	

	6. Устранение аварий и выполнение заявок собственника и (или) лиц, пользующихся его помещением (ями) в этом многоквартирном доме

	36
	Устранение аварий
	В соответствии с приложением №5 к настоящему договору
	
	

	37
	Выполнение заявок собственника и (или) пользующихся его помещением (ями) в этом многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков


	В соответствии с приложением №5 к настоящему договору
	
	

	7. Прочие услуги

	38
	Дератизация
	_____ раз(а) в год


	
	

	39
	Дезинсекция
	_____ раз(а) в неделю


	
	

	40
	Аварийно – диспетчерское обслуживание
	Круглосуточно
	
	

	41
	Приём от собственника и пользующихся его помещением (ями) в многоквартирном доме лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях
	Круглосуточно
	
	


	Собственник:

________________________

(Фамилия, имя, отчество)


	______________  (___________________)

(подпись)                (фамилия, инициалы)

печать управляющей организации

	Управляющая организация:

________________________

(должность)


	______________  (___________________)

(подпись)                (фамилия, инициалы)

печать управляющей организации


