2

Приложение № 5 

к договору управления многоквартирным домом №____от _______

Утверждён общим собранием собственников многоквартирного дома от _________
Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

	№, п/п
	Неисправности конструктивных элементов и оборудования
	Предельный срок выполнения ремонта после получения заявки диспетчером



	I. Аварийные работы



	1
	Протечки в отдельных местах крыши (кровли)
	Не более 1 суток  



	2
	Течь в трубопроводах, приборах, арматуре,  кранах, вентилях, задвижках и запорных устройствах внутридомовых инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения    
	Не более 1 суток  

	3
	Неисправности, связанные с угрозой аварии          
внутридомовых сетей отопления, централизованного газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и их сопряжений (в том числе с фитингами, арматурой и оборудованием)
	Немедленно

	4
	Повреждение одного из кабелей внутридомовой   системы электроснабжения, питающих многоквартирный, отключение системы питания многоквартирного дома или силового электрооборудования                 
	При наличии      переключателей, кабелей на вводе в дом - в течение времени,  необходимого для  прибытия персонала для  выполнения работ, но не более 2 ч.  

	5
	Неисправности в вводно-распределительном  устройстве внутридомовой системы электроснабжения, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников                             
	Не более 3 часов  

	6
	Неисправности автоматов защиты стояков и  питающих линий внутридомовой системы электроснабжения
	Не более 3 часов  

	7
	Неисправности, связанные с угрозой аварии  внутридомовых сетей электроснабжения  (в том числе короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети)                                   
	Немедленно

	8
	Неисправности пожарной сигнализации и средств тушения в многоквартирных домах                       
	Немедленно

	II. Прочие непредвиденные работы



	9
	Повреждения водоотводящих элементов крыши  (кровли) и наружных стен (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр.), расстройство их креплений      
	Не более 5 суток  

	10
	Трещины, утрата связи отдельных элементов ограждающих несущих конструкций многоквартирного  дома (отдельных кирпичей, балконов и др.) и иные  нарушения, угрожающие выпадением элементов   ограждающих несущих конструкций                       
	Не более 1 суток

(с немедленным ограждением  опасной зоны)      

	11
	Нарушение связи наружной облицовки, а также  лепных изделий и других архитектурных элементов,  установленных на фасадах, со стенами                  
	Немедленное принятие мер     безопасности      

	12
	Неплотность в каналах систем вентиляции  и кондиционирования, дымоходах и газоходах  и сопряжениях их с печами                             
	Не более 3 суток  

	13
	Разбитые стекла окон и дверей помещений общего  пользования и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в помещениях общего пользования:                                   а) в зимнее время  

б) в летнее время   

                  
	Не более 1 суток 

Не более 3 суток  

	14
	Неисправности дверных заполнений (входные двери  в подъездах)                                          
	Не более 1 суток  


	15
	Отслоение штукатурки потолков или внутренней      отделки верхней части стен помещений общего          пользования, угрожающее её обрушением                  
	Не более 5 суток  (с немедленным   принятием мер безопасности)      

	16
	Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением      водонепроницаемости гидроизоляции полов   в помещениях общего пользования              
	Не более 3 суток  

	17
	Неисправности систем автоматического управления  внутридомовыми инженерными системами                  
	Не более 5 суток  

	18
	Неисправности в системе освещения помещений   общего пользования (с заменой электрических ламп  накаливания, люминесцентных ламп, выключателей   и конструктивных элементов светильников)
	Не более 3 суток  

	19
	Неисправности лифта                               
	Не более 1 суток 
 

	20
	Неисправности оборудования мусоропроводов         
	Не более 1 суток  


	21
	Неисправности оборудования детских, спортивных   и иных площадок, находящихся на земельном участке, входящем в состав многоквартирного дома, связанные с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан   
	Не более 1 суток (с немедленным    принятием мер     безопасности)     

	22
	Трещины и неисправности в печах, очагах,    дымоходах и газоходах в помещениях общего пользования, способные вызвать отравление граждан дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания                                                 
	Не более 1 суток (с
незамедлительным прекращением эксплуатации до   исправления)      


	Собственник:

________________________

(Фамилия, имя, отчество)


	______________  (___________________)

(подпись)                (фамилия, инициалы)

печать управляющей организации

	Управляющая организация:

________________________

(должность)


	______________  (___________________)

(подпись)                (фамилия, инициалы)

печать управляющей организации


