	
	УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования 

«Карсунский район» 

от 01 июня 2010 г. № 518


	
	


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ

                                муниципального образования

                                          «Карсунский район»

                                         НА 2010-2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории муниципального образования «Карсунский район» на 2010-2012 годы» 

 (далее – Программа)

	Основание разработки Программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

· Закон Ульяновской области от 23.10.1997 № 027-зо «Об энергосбережении в Ульяновской области»;

· Закон Ульяновской области от 01.12.2005 № 143-зо «Об утверждении областной программы энергосбережения в ульяновской области на 2006 - 2010 годы»

- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 20 ноября 2009г. № 673-пр «О первоочередных мерах по повышению энергоэффективности на территории Ульяновской области».



	Муниципальные

заказчики Программы
	Администрация муниципального образования  «Карсунский район».



	Координатор Программы
	Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Карсунский район»    Н.А.Сизов

	Основные разработчики Программы 
	Управление экономического мониторинга, прогнозирования, планирования, размещения муниципального заказа, промышленности, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования  «Карсунский район»; 



	Цели и задачи Программы
	цели Программы:

Основными целями Программы являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» 
за счет снижения в 2010 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

	
	задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 

-организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

	Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
	- объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива);

- уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, ведущих топливно-энергетические балансы;

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых проведены энергетические обследования;

доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для которых установлены 
лимиты потребления энергоресурсов;

доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям  приборов учета

	Сроки и этапы реализации Программы
	2010-2012 годы

	Перечень подпрограмм
	1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной сфере.

3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде. 

4. Энергоэффективность в промышленности.
5. Энергоэффективность в сельском хозяйстве.
6.  Мероприятия энергоэффективности в транспорте.



	Объемы и источники финансирования Программы
	– 163123.8 тыс. руб. - всего, из них средства: 


местного бюджета:

 – 8105,4 тыс. руб. – всего, в том числе:



2010 год – 868,8 тыс. руб.;


2011 год – 3510,6 тыс. руб.;

           2012 год – 3726 тыс.руб.

внебюджетных источников:

 – 2382,0 тыс. руб., в том числе:



2010 год – 724,0 тыс. руб.;


2011 год – 823,0 тыс. руб.;
           2012 год – 835,0 тыс.руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	– наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов энергоресурсо-потребления, 

– на уровне 95 процентов от общего количества организаций;
– экономия за период реализации Программы - 
0,83 тыс. тонн условного топлива; 

– сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2007 годом (базовым годом); 

– снижение затрат местного бюджета 
на оплату коммунальных ресурсов в размере 
_3,04_ млн. рублей;

– полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

– создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.



	Ответственные лица для контактов
	Отдел ТЭР и ЖКХ администрации муниципального образования «Карсунский район»


1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера муниципального образования «Карсунский район»  характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. 

Суммарное потребление электрической и тепловой  энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 16860 тыс. т у.т. 

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

В соответствии с этими решениями, к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей муниципального образования «Карсунский район» по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти с темпами от 11 до 20 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2012 года стоимость основных для  муниципального образования «Карсунский район» топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет расти стремительными  темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования «Карсунский район» становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Ульяновской области фактически сравняются с мировыми ценами.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории муниципального образования «Карсунский район» выглядит следующим образом:

	Направления потребления
	Доля в суммарном объеме потребления, в процентах
	Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла

	
	электри-ческой энергии
	тепла
	газа
	

	Промышленность
	6,3
	2,3
	8,7
	5,8

	Топливно-энергетический комплекс
	7,9
	1,2


	57,4
	22,2

	Сельское хозяйство
	2,8
	-
	-
	0,9

	Население и жилищно-коммунальная сфера
	53,0
	67,0
	27,6
	49,2

	Социальная сфера 
	13,5
	29,5
	4,3
	15,8

	Строительство
	1,6
	-
	-
	0,5

	Прочие
	14,9
	-
	3,0
	5,6

	Всего
	100
	100
	100
	100


Распределение суммарного потребления электрической энергии 
по МО «Карсунский район», %

[image: image1.emf]Промышленность; 

6,3

Сельское х-во; 2,8

ТЭК; 7,9

население и ЖКС; 53

прочие; 14,9

Строительство; 1,6

Социальная сфера; 

13,5

Промышленность

ТЭК

Сельское х-во

население и ЖКС

Социальная сфера

Строительство

прочие


Доля суммарного потребления тепловой энергии по МО «Карсунский район», %


[image: image2.emf]ТЭК; 1,2

Строительство; 0

Промышленность; 2,3

население и ЖКС; 67

Социальная сфера; 

29,5

прочие; 0

Сельское х-во; 0

Промышленность

ТЭК

Сельское х-во

население и ЖКС

Социальная сфера

Строительство

прочие


Доля суммарного потребления природного газа по МО «Карсунский район», %

[image: image3.emf]Строительство; 0

Сельское х-во; 0

население и ЖКС; 27,6

Социальная сфера; 4,3

прочие; 3

ТЭК; 57,4

Промышленность; 8,7

Промышленность

ТЭК

Сельское х-во

население и ЖКС

Социальная сфера

Строительство

прочие



Программа охватывает около 87 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд – 49,2 процентов, коммунальное хозяйство – 22,2 процента и социальная сфера – 15,8 процентов от суммарного потребления ТЭР.

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

Основным инструментом управления энергосбережением 
в соответствии с Законом Ульяновской области от 23 октября 1997 г. № 027-зо является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;


- проведение энергетических обследований;


- учет энергетических ресурсов;


- ведение энергетических паспортов;


- ведение топливно-энергетических балансов;


- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. 

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 62 млн. рублей в год (в 2007 году - 22,2 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет 
с 8,1 процента до 12,3 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

5. Требованиями реализации Закона Ульяновской области 
от 23 октября 1997 г. № 027-зо.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения системного подхода не представляется возможным.


Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, реализовать в полном объеме в сжатые сроки: в течение 2010-2012 годов. 

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования системного подхода (вариант 1) и при его применении (вариант 2) выглядит следующим образом:

	Наименование показателя
	Значение показателей по годам

	
	2007

факт
	2008

факт
	2009

факт
	2010

ожид
	2011

план
	2012

план

	
	
	
	
	
	вариант 1
	вариант 2
	вариант 1
	вариант 2

	Доля затрат на оплату коммунальных услуг в общих расходах на содержание социальной сферы, в процентах
	8,1
	6,7
	7,2
	12,0
	12,1
	11,7
	12,3
	11,9

	Электропотребление на территории МО, млн. кВт*ч
	29,44
	31,11
	31,65
	31,8
	31,9
	31,5
	32,0
	31,5

	Теплопотребление на территории МО, тыс. Гкал
	39,7
	39,2
	38,7
	38,5
	38,3
	37,0
	37,9
	36,7

	Стоимость энерго-потребления в текущих ценах, млн. руб.
	80,73
	97,0

	130,8
	161,5
	188,8
	184,4
	225,6
	219,8

	Доля затрат на оплату ЖКУ в совокупных доходах домохозяйств, в процентах
	17,5
	17,2


	16,6
	16,9
	17,0


	16,2
	16,5
	15,7


При сохранении существующих тенденций без применения системного подхода доля расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов возрастет  к 2012 году в 2,8 раза по сравнению со средними показателями за 2007 год.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся и составят к 2012 году 15,7 процента к указанному уровню.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения; 

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Карсунский район».
2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Карсунский район» за счет снижения в 2010 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов 
по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования «Карсунский район»;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению; 

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2.2.2. Запрет на  применение неэнергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.


Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:


- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями) во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2012 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования «Карсунский район» на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2012 годы.

В связи с требованиями бюджетного законодательства, сезонным характером проводимых мероприятий по энергосбережению Программа реализуется в один этап.
Основные показатели и индикаторы, позволяющие 

оценить ход реализации Программы и подпрограмм

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Начальное значение показателя 
	Значение показателя 
(по годам)

	
	
	
	2010
	2011
	2012

	1.
	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)
	85
	208
	261
	359


Подпрограмма 
«Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве»

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Начальное значение показателя 
	Значение показателя (по годам)

	
	
	
	2010
	2011
	2012

	1.
	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)
	68
	174
	214
	307

	2.
	Доля предприятий коммунального комплекса, имеющих:

- энергетические паспорта;

- топливно-энергетические балансы;

- акты энергетических обследований;

- установленные нормативы энергопотребления (в процентах к общему числу организаций)
	75

77

47
	80

85

75
	90

90

85
	100

100

95

	3.
	Наличие утвержденных в установленном порядке по методике Минпромэнерго России нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии (в процентах к общему числу предприятий)
	-
	-
	100
	100

	4.
	Наличие на предприятиях коммунального комплекса согласованных с органами местного самоуправления программ энергосбережения (в процентах к общему числу предприятий).
	-
	70
	100
	100

	5.
	Доля расчетов за ресурсы с поставщиками и потребителями предприятий коммунального комплекса, производимая по показаниям приборов учета (в процентах к общей сумме расчетов)
	70
	87
	90
	100


Подпрограмма 
«Энергоэффективность в социальной сфере»

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Начальное значение показателя 
	Значение показателя (по годам)

	
	
	
	2010
	2011
	2012

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)
	17
	34


	47
	52

	2
	Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, имеющих:

- энергетические паспорта;

- топливно-энергетические балансы;

- акты энергетических обследований;

- установленные нормативы энергопотребления (в процентах к общему числу организаций)
	27

34

100

	42

51

100
	70

80

100
	100

100

100

	3.
	Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса:

-производимых по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов)

-производимых на основании примерных договоров поставки ТЭР (в процентах от общей суммы расчетов)
	12

100
	48

100
	67

100
	82

100


Подпрограмма 
«Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Начальное значение показателя 
	Значение показателя (по годам)

	
	
	
	2010
	2011
	2012

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)
	
	
	
	

	2.
	Доля расчетов за коммунальные ресурсы в жилищном фонде муниципального образования, исходя из показаний приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов)
	28
	41
	57
	69

	3.
	Доля объектов специализированного муниципального жилищного фонда, имеющих:

- энергетические паспорта;

- топливно-энергетические балансы;

- акты энергетических обследований;

- установленные нормативы энергопотребления, (в процентах к общему числу домов специализированного муниципального жилищного фонда) 
	-


	70


	90


	100



	4.
	Площадь многоквартирных жилых домов с показателями энергопотребления, равными средним показателям в развитых странах (объекты высокой энергоэффективности) (в тыс. кв. м.)
	2,3
	4,2
	7,3
	10,7


4. Оценка социально-экономической 

эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:


энергетических паспортов;


топливно-энергетических балансов;


актов энергетических обследований;


установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

 - на уровне 100 процентов от общего количества организаций;

- экономии 0,36 тыс. т у.т.;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2007 годом (базовый год); 

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 1787 тыс. рублей;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.
5. Механизм реализации и порядок 

контроля за ходом реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии 
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов 
на предприятии (в организации).

Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах 
в сети Интернет. 

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию 
с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает  муниципального образования «Карсунский район». Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям. 

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы. 

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. 

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные муниципальным образованием «Карсунский район», направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств. 

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы размещаются в сети Интернет.

Муниципальное образование «Карсунский район» ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании муниципального образования «Карсунский район» 

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в муниципальном образовании «Карсунский район»
- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представляет в муниципальное образование «Карсунский район» и в уполномоченный Правительством Ульяновской области орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, 
в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение одного месяца после рассмотрения доклада муниципального образования «Карсунский район» ежегодно, до 01 июня года, следующего 
за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением муниципального образования «Карсунский район» о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной сфере.

3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде. 

4. Энергоэффективность в промышленности.

5. Энергоэффективность в сельском хозяйстве.

6.  Мероприятия энергоэффективности в транспорте.

6.1. Целевые подпрограммы энергосбережения

6.1.1. Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве»

В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования «Карсунский район» (далее – ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Доля ОКК в суммарном обороте организаций муниципального образования «Карсунский район» составила в 2007 году 9,4 процента, в налоговых поступлениях в местный бюджет – _7,8 процентов. 

Начиная с 2007 года, объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования устойчиво растет и характеризуется следующими данными:

	Виды энергоресурсов
	Потребление по годам

	
	2007

факт
	2008

факт
	2009

факт
	2010

прогноз
	2011

план
	2012

план

	Электроэнергия,   тыс.  кВт* ч
	29,44
	31,11
	31,65
	31,8
	31,9
	32,0

	Тепловая энергия,   тыс.Гкал
	39,7
	39,2
	38,7
	38,5
	38,3
	37,9

	Природный газ,  тыс.куб. м
	2600
	2900
	13200
	18700
	21000
	25000

	Водоснабжение, 

тыс. куб.м 
	810,0
	800,0
	807,0
	810,0
	815,0
	820,0



Увеличение объёмов потребления топливно-энергетических ресурсов обусловлено открытием новых производств:


- Кондитерской фабрики «Семёновна» в р.п. Карсун в 2010году


- Хлебозавода ООО «САХО- АгроУльяновск»  в р.п. Карсун в 2010-2011г.г.;


- Конвольно-суконной фабрики в р.п. Языково в 2012году;


- Заводу по розливу питьевой воды в с. Прислониха в 2012-2013г.г.

Основной проблемой для ОКК в предстоящий период станет рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, электрической и тепловой энергией потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности ОКК за счет экономии за период реализации Программы  0,7 тыс. т у.т., увеличения доли современных возобновляемых и нетрадиционных ресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- отработать технологии и перейти к отоплению на природный газ
- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:


сокращение расходов на топливообеспечение;


снижение потерь энергии;


повышение эффективности проведения ремонтных работ;


оптимизация численности персонала и оплаты труда;


упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;


внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии;

- перевод котельных на природный газ

На 01.01.2010 года переведено 6 котельных, со сметной стоимостью 23182,7 тыс.руб.

- Локальная котельная по ул. Саратовская № 88,92,94;

- Больничная котельная;

- Школьная котельная;

- Котельная д/сада «Белоснежка»;

- Котельная РДК;

- котельная кинотеатра

Планируется перевод 9  котельных со сметной стоимостью 110911,5 тыс.руб.

Экономический эффект по переводу на газовое отопление составляет  35520,6 тыс.руб. ( Расчет приведен ниже в таблице)
- в отношениях с организациями коммунального комплекса:

 принять меры по реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 30  декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

 предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Механизм реализации данной подпрограммы включает в себя возможность предоставления в установленном порядке субсидии из местного бюджета, налоговых льгот и государственных гарантий организациям коммунального комплекса, согласовавшим свои программы энергосбережения с органами местного самоуправления.

Налоговые льготы и государственные гарантии предоставляются в установленном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области. 

Расчет экономического эффекта от перевода мазутных  котельных МУП «Тепловые сети» на природный газ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование котельной
	расходы по котельным, работающим на мазуте и угле  до модернизации 
	расходы по котельным после перевода на газ 
	экономический эффект от перевода на природный газ, тыс.руб.

	
	количество основных рабочих
	ФОТ с начилениями, тыс.руб.
	потребность в топливе, тонн
	стоимость топлива тыс.руб.
	расходы по эл./энергии,  тыс.кВт/час
	расходы по эл./энергии, тыс.руб.
	вода,  тыс.м3
	вода, тыс.руб.
	накладные расходы, тыс.руб.
	ВСЕГО расходы, тыс.руб.
	Мощность котельной , Гкал/час
	Мощность котельной , Гкал/год
	количество основных рабочих
	ФОТ с начилениями, тыс.руб.
	потребность в топливе,  тыс. м3
	стоимость топлива тыс.руб.
	расходы по эл./энергии,  тыс. кВт/час
	расходы по эл./энергии, тыс.руб.
	вода,  тыс.м3
	вода, тыс.руб.
	накладные расходы, тыс.руб.
	ВСЕГО расходы, тыс.руб.
	

	Центральная котельная
	12
	753
	1685,6
	13063,4
	369,6
	1264,0
	12
	200,4
	3208,4
	18489,2
	5,00
	12848,0
	3
	192
	357
	844,7
	58,5
	200,1
	26,5
	442,6
	2074
	3753,3
	14736,0

	Локальная котельная ул. Кирова
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	2
	128
	310
	733,5
	45
	153,9
	22
	367,4
	262
	1644,8
	-1644,8

	Локальная котельная на ул. Гусева
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	2
	128
	300
	709,8
	42
	143,6
	20,5
	342,4
	247
	1570,8
	-1570,8

	Котельная д/к "Белоснежка"
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	69,53
	164,5
	14,84
	50,8
	13,78
	230,1
	137
	582,4
	-582,4

	Котельная РДК
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	69,3
	164,0
	14,84
	50,8
	9,54
	159,3
	127,6
	501,6
	-501,6

	Котельная городской бани
	4
	206,1
	191,5
	402,2
	69
	236,0
	1,2
	20,0
	150,4
	1014,7
	0,20
	593,0
	 
	 
	27,8
	65,8
	14,84
	50,8
	2,33
	38,9
	110,2
	265,6
	749,0

	Котельная кинотеатра
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	11
	26,0
	5
	17,1
	2,1
	35,1
	48,9
	127,1
	-127,1

	Котельная техникума
	12
	753
	732
	5673,0
	285,9
	977,8
	10,4
	173,7
	1870,3
	9447,8
	2,17
	5447,0
	1
	64
	198
	468,5
	26,5
	90,6
	13,2
	220,4
	970
	1813,5
	7634,2

	Локальная котельная ГТТ
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	1
	64
	187
	442,4
	26,5
	90,6
	13,2
	220,4
	854
	1671,5
	-1671,5

	Школьная котельная
	6
	353
	644
	4991,0
	206,2
	705,2
	8
	133,6
	1294,8
	7477,6
	1,50
	5406,0
	1
	64
	105,56
	249,8
	24,38
	83,4
	23,32
	389,4
	768
	1554,6
	5923,0

	Больничная котельная
	8
	500,2
	1163,2
	9014,8
	303
	1036,3
	11,2
	187,0
	2233,3
	12971,6
	1,95
	8959,0
	2
	128
	194
	459,0
	26,5
	90,6
	35
	584,5
	933
	2195,1
	10776,5

	Локальная котельная ул. Саратовская , д.88,92,94
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	1
	64
	109
	257,9
	24,38
	83,4
	23,3
	389,1
	227
	1021,4
	-1021,4

	Котельная производственной базы
	6
	351
	136
	1054,0
	62,4
	213,4
	5
	83,5
	547,9
	2249,8
	0,40
	1005,0
	 
	 
	69,3
	164,0
	14,84
	50,8
	9,5
	158,7
	112
	485,4
	1764,4

	Локальная котельная ЧНФ 1
	5
	278,6
	193
	405,3
	47,5
	162,5
	3
	50,1
	369,3
	1265,8
	0,27
	590,0
	1
	64
	70
	165,6
	14,84
	50,8
	9,54
	159,3
	217
	656,7
	609,1

	Локальная котельная № 2 ЧНФ
	5
	278,6
	193
	405,3
	9
	30,8
	3
	50,1
	348,5
	1113,3
	0,27
	590,0
	1
	64
	80
	189,3
	14,84
	50,8
	9,54
	159,3
	202
	665,4
	447,9

	ИТОГО 
	58
	3473,5
	4938,3
	35009
	1352,6
	4625,892
	53,8
	898,46
	10022,9
	54029,7
	11,76
	35438,0
	15
	960
	2157,49
	5104,6
	367,8
	1257,9
	233,35
	3896,9
	7289,7
	18509,1
	35520,6


Сметная стоимость перевода котельных на природный газ
-Центральная котельная –


 40553,5 тыс.руб.;

- Локальная котельная по ул. Кирова – 
6035, 0 тыс.руб.;

- Локальная котельная по ул. Бутырева - 
6205, 0 тыс.руб.;

- Котельная по ул. Некрасова -

25746,5 тыс.руб.;
- Локальная котельная ГТТ -


9826,0 тыс.руб.;

- Котельная городской бани- 


6677,7 тыс.руб.;

- Котельная производственной базы -
5327,8 тыс.руб.;

- Локальная котельная ЧНФ 1 -

5270,0 тыс.руб.;

- Локальная котельная ЧНФ -2 -

5270,0 тыс.руб.

ИТОГО :





110911,5 тыс.руб.

Основные мероприятия

 подпрограммы «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве»

	Наименование мероприятия№

по энергосбережению

п/п
	Затраты, тыс.руб.
	Источник финансиро-вания

(в установлен-ном порядке)
	Срок исполнения
	Исполнители
 (в установленном порядке)

	
	Всего
	В том числе по годам
	
	
	

	
	
	2010
	2011
	2012
	
	
	

	12
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии

	1.1.Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях коммунального комплекса
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.Анализ ситуации и разработка проектов оптимизации схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	

	2.Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

	2.1.Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования по:

 – внедрению современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения;

- проведению наладочных работ по оптимизации процессов горения;

- очистке внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- внедрению систем подготовки жидкого топлива (эмульгаторы, вихревые генераторы и т.п.)

-  применению частотного регулирования на электроприводах; 

- замене конвективного электрообогрева на инфракрасные излучатели;

- проведению мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей;

- .использованию при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами.
	50,0

25,0

15,0

160,0
	15,0

7,0

5,0

50,0
	15,0

8,0

5,0

50,0
	20,0

10,0

5,0

60,0
	Средства ОКК
	2010-2012г.г.
	Руководители предприятий

	2.2.Повышение эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий, реализация программ снижения потерь и издержек
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.Увеличение доли возобновляемых и нетрадиционных видов топлива и источников энергии (тепловые насосы, пиллеты, биогаз, промышленные и бытовые отходы, отходы сельского хозяйства, энергии от перепадов давления в газопроводах, нефтепроводах и технологических трубопроводах и т.п.) Перевод мазутных котельных на газ
	110911,5
	110911,5
	-
	-
	Финансирование по ОЦП «Модернизация теплоэнергетического комплекса»
	2010-2011г.г.
	Администрация МО «Карсунский район»

	2.4.Анализ ситуации и обеспечение оптимального сочетания централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.Развитие системы централизованного теплоснабжения на базе комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.Снижение потерь при передаче и распределении электроэнергии, затрат электрической энергии на собственные нужды энергоснабжающих организаций
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	111161,5
	110988,5
	78,0
	95,0
	
	
	

	3.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов

	3.1.Проведение обязательных энергетических обследований энергоснабжающих предприятий области с годовым потреблением энергетических ресурсов более десяти миллионов рублей 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии
	180,0
	60,0
	60,0
	60,0
	Средства ОКК
	2010-2012г.г.
	Руководители предприятий

	3.3.Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса
	120,0
	40,0
	40,0
	40,0
	Средства ОКК
	2010-2012г.г.
	Руководители предприятий

	3.4.Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунального комплекса
	270,0
	90,0
	90,0
	90,0
	Средства ОКК
	2010-2012г.г.
	Руководители предприятий

	3.5.Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с потребителями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки
	15,0
	5,0
	5,0
	5,0
	Средства ОКК
	2010-2012г.г.
	Руководители предприятий

	ВСЕГО
	585,0
	195,0
	195,0
	195,0
	
	
	

	4.Учет энергетических ресурсов

	4.1.Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	

	5.Разработка и ведение топливно-энергетических балансов

	Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса
	
	
	
	
	
	2010-2012г.г
	Руководители ОКК

	6.Нормирование потребления энергетических ресурсов

	Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов
	
	
	
	
	
	
	

	7.Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования

	7.1.Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	111746,5
	111183,5
	273,0
	290,0
	
	
	


6.2.2. Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере»

В социальной сфере  муниципального образования «Карсунский район» действует 42 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее – организации бюджетной сферы).

Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет 4500 тыс.кВт*ч, тепловой энергии - свыше 12 тыс.Гкал, водопотребление – 105  тыс.м3.

Удельный вес органов местного самоуправления в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составляет 88,7 процентов, учреждений образования  - 49,6 процента, учреждений здравоохранения - 22,5 процента.

Всего организациями бюджетной сферы в год расходуется 27,5 тыс. т у.т.

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой 
в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций. 

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы в предстоящий период характеризуется следующими показателями: 

	Год
	2007

(факт.)
	2008

(факт.)
	2009

(прогноз)
	2010

(прогноз.)
	2011

(прогноз)
	2012

(прогноз)

	Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей
	21220,8
	22598,0
	25501,9
	31057,0
	31690,0
	35492,8

	Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в процентах
	8,1
	6,7
	7,2


	12,0
	12,1
	12,3


Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 52 т у.т. при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 


обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;


установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;


 обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;


обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;


сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности отраслевых органов государственного управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы в порядке, определяемом Администрацией области.

Информация о результатах реализации данной подпрограммы 
в организациях областной бюджетной сферы представляется координатором Программы в Администрацию области ежеквартально.

Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации области и сайтах других организаций областной бюджетной сферы.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Энергосберегающие технологии при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов социальной сферы
1. Наличие приборов учета энергоресурсов по муниципальным бюджетным учреждениям

	Наименование отрасли
	Тепловая энергия
	Вода

	Здравоохранение
	2
	3

	Образование
	2
	22

	Культура
	2
	7

	Управление
	-
	-

	ИТОГО:
	6
	32


2. Установка приборов учета энергоресурсов в 2010- 2012г.г.

	Наименование учреждения
	Тепловая энергия
	вода
	Эл/эн/ (замена счетчика на повышенный класс точности), /ламп на энергосберегающие

	
	Кол-во 
	Сумма тыс.руб.
	Кол-во 
	Сумма тыс.руб.
	Кол-во 
	Сумма тыс.руб.

	Здравоохранение
	
	
	
	25,6
	7/830
	149,1

	Образование
	2
	140,0
	16
	41,0
	3/330
	59,6

	Культура
	2
	140,0
	1
	1,0
	-/310
	53,0

	Управление
	1
	70,0
	1
	1,0
	-/270
	43,2

	ИТОГО:
	5
	350,0
	15
	43,0
	10/1740
	12,0


3. Модернизация оборудования котельных (замена насосов на насосы менее энергоёмкие)

	Наименование учреждения
	Мощность имеющегося оборудования, кВт ч
	Мощность нового оборудования, кВт ч
	Затраты по мероприятию, тыс.руб.
	Экономический эффект,  тыс.кВт
	Экономический эффект, тыс.руб.

	Здравоохранение
	
	
	37,7
	
	

	Образование
	51,1
	15,2
	480,0
	182
	764-480=284 тыс.руб.

	Культура
	
	
	
	
	

	Управление
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	517,7
	182
	284,0


4. Проведение теплосберегающих мероприятий:

	Наименование учреждения
	Утепление стен, тыс.руб.
	Утепление входных дверей, тыс.руб.
	Утепление окон, тыс.руб.
	Утепление  чердачного перекрытия, тыс.руб.
	Утепление подвала

тыс.руб.
	ВСЕГО

	Здравоохранение
	341,2
	2100,0
	3179,4
	15,0
	40,0
	5675,6

	Образование
	23,0
	1983,4
	2095,0
	16,5
	19,0
	4136,9

	Культура
	834,5
	50,0
	77,6
	-
	54,0
	1016,1

	Управление
	
	3,0
	5,0
	
	
	8,0

	ИТОГО:
	1198,7
	4136,4
	5357,0
	31,5
	113,0
	10836,6


Основные мероприятия

 подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере»

	Наименование мероприятия№

по энергосбережению

п/п
	Затраты, тыс.руб.
	Источник финансиро-вания

(в установлен-ном порядке)
	Срок выполнения
	Исполнители

(в установленном порядке)

	
	Всего
	В том числе по годам
	
	
	

	
	
	2010
	2011
	2012
	
	
	

	12
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии

	1.1.Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.Подготовка кадров в области энергосбережения
	11,2
	2,8
	4,0
	4,4
	Бюджет МО «Карсунский район»
	2010-2012г.г
	 Руководители ГРБС

	1.3.Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях социальной сферы области
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.Проведение научно-практических конференций и семинаров и участие в них
	
	
	
	
	Бюджет Ульяновской области
	2010-2012г.г.
	Ведомственные Министерства

	ВСЕГО
	11,2
	2,8
	4,0
	4,4
	
	
	

	2.Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

	2.1.Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации работы электроплит;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;


- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;


- утеплению фасадов;


- установке водосберегающей арматуры.

Перевод школьных  котельных на природный газ
	292,9
144,5
10557,0
50,6
565,6
62,0

12700,2
	61,0
35,5
33,0
7,5
198,0
30,0
	142,2
82,0
5142,3
21,1
180,0
32,0


	89,7
27,0
5381,7
22,0
187,6
12700,2
	Бюджет МО «Карсунский район»

2011г- 2748,3 м/б
2394 ф/б

2012г- 2760,3 м/б

2621,4-ф/б

95%- за счёт средств бюджета Ульяновской области

5%-за счет средств муниципального образования «Карсунский район»
	2010г.

2010-2012г.г.

2012г.
	Руководители отраслей бюджетной сферы (ГРБС)

Руководители отраслей бюджетной сферы (ГРБС)

Отдел строительства и архитектуры, управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район» 

	ВСЕГО
	24372,8
	365,0
	5599,6
	18408,2
	
	
	

	3.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов

	3.1.Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки.
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	

	4.Учет энергетических ресурсов

	4.1.Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования
	802,0
	501,0
	301,0
	
	Бюджет МО «Карсунский район»
	2010-2011г.г.
	Руководители отраслей бюджетной сферы (ГРБС)

	4.2.Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в организациях социальной сферы муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	802,0
	501,0
	301,0
	-
	
	
	

	5.Разработка и ведение топливно-энергетических балансов

	Ведение топливно-энергетических балансов организаций социальной сферы
	
	
	
	
	
	
	

	6.Нормирование потребления энергетических ресурсов

	Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций социальной сферы 
	
	
	
	
	
	
	

	7.Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования

	7.1.Введение форм мониторинга потребления  ресурсов в организациях социальной сферы
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	25186,0
	868,8
	5904,6
	18412,6
	
	
	


6.2.3. Подпрограмма «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. В нем сосредоточено около 52 процентов всех основных фондов общей стоимостью более 2596,2 млн. руб.

Общая площадь жилищного фонда МО «Карсунский район» составляет более 690,7 тыс. кв. метров, в том числе в муниципальной собственности 51 тыс. кв.м,  в том числе городского жилищного фонда 367,2тыс. кв. метров, сельского – 323,5 тыс.кв. метров.

В жилищном фонде насчитывается 1200 квартир, средний размер квартиры составляет 47,5 кв. метра.

Доля расходов домохозяйств муниципального образования «Карсунский район» на оплату жилищно-коммунальных услуг постоянно растет:

	Год
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в процентах
	17,5
	17,2
	16,6
	16,9
	17,0
	16,5


Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или частично за счет средств из областного бюджета.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Карсунский район», не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде проводится в целях отработки механизмов внедрения и управления энергосбережением в жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования «Карсунский район», сокращением материальных, временных, информационных затрат на выбор и доступ к энергосберегающим технологиям, создания условий для их массового внедрения и интенсификации энергосбережения в отрасли.

За период действия данной  подпрограммы за счет средств областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников будут модернизированы до уровня объектов высокой энергетической эффективности многоквартирные жилые дома общей площадью 10,7 тыс. кв. метров.
Выбор объектов будет производиться на конкурсной основе совместно с органами местного самоуправления городских и сельских поселений.

В результате реализации проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде темп роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, в которых были проведены энергосберегающие мероприятия, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий 
в муниципальном жилищном фонде необходимо:

 принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

 активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

 обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов;

создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

 обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации работы электроплит;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;


- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;


- утеплению фасадов;


- установке водосберегающей арматуры.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

В рамках реализации Федерального закона  № 185-ФЗ «О фонде содействия  реформированию ЖКХ» в 2009 году произведен капитальный ремонт многоквартирных домов в р.п. Карсун – 5-ти  домов на сумму 12,9 млн.руб., и 5-ти домов р.п. Языково  на сумму 10,5 млн.руб. 
 На 2010 год планируется капитальный ремонт  4-х  домов  на 10,5 млн. руб. в р.п.  Языково, необходимый пакет документов подготовлен.

Основные мероприятия

 подпрограммы «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

	Наименование мероприятия№

по энергосбережению

п/п
	Затраты, тыс.руб.
	Источник финансиро-вания

(в установлен-ном порядке)
	Срок исполнения
	Исполнители

(в установленном порядке)

	
	Всего
	В том числе по годам
	
	
	

	
	
	2010
	2011
	2012
	
	
	

	12
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.Организационные мероприятия, подготовка кадров

	1.1.Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.Подготовка кадров в области энергосбережения
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	

	2.Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

	2.1.Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде
	
	
	
	
	
	
	

	3.Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- автоматизации работы электроплит;

- оптимизации работы вентсистем;

- внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;


- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;


- утеплению фасадов;


- установке водосберегающей арматуры.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов по № 185-ФЗ
	620,0

247,0

34237,0
	300,0

117,0

9637,0
	320,0

130,0

24600,0
	320,0

130,0
	Плата за содержание жилья

Долевое участие федерального , областного, местного б-тов, собственники жилья
	Июнь-сентябрь

II-III квартал
	Управляющие компании «Жилкомсервис», «Ремстрой»

МО Карсунское и Языковское ГП

	ВСЕГО
	35554,0
	10054,0
	25050,0
	450,0
	
	
	

	3.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов

	3.1.Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	

	4.Учет энергетических ресурсов

	4.1.Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде муниципального образования
	1280,0
	480,0
	800,0
	
	Долевое участие федерального , областного, местного б-тов, собственники жилья
	II-III квартал
	МО Карсунское и Языковское ГП

	4.4.Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на объектах муниципального жилищного фонда 
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	1280,0
	480,0
	800,0
	-
	
	
	

	5.Разработка и ведение топливно-энергетических балансов

	5.1.Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда 


	
	
	
	
	
	
	

	6.Нормирование потребления энергетических ресурсов

	6.1.Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда 
	
	
	
	
	
	
	

	7.Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования

	7.1.Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда 
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда 
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	36834,0
	10534,0
	25850,0
	450,0
	
	
	


	Мероприятия по энергосбережению в промышленности

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования,  
	Источник финансиро-вания (в установлен-ном порядке)
	Срок выпол-нения
	Исполнители

	
	
	тыс. руб.
	
	
	(в установленном порядке)

	
	
	всего 
	 
	
	
	

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Организационные мероприятия

	1.1.
	-       Внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в структуре себестоимости;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	-       Энергетическое обследование предприятия;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	-       Составление энергетического паспорта предприятия и его отдельных объектов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	-       Разработка мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности применительно к технологическим условиям деятельности предприятия;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	-       Разработка положения о материальном стимулировании получения эффекта от проведения мероприятий повышения энергоэффективности и снижения издержек на приобретение энергоресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	-     Аудит договоров энергоснабжения предприятия и их оптимизация;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	-       Планирование и организация коммерческого учёта потребления энергии и энергоресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.
	-       Планирование и организация технологического учёта потребления энергии и энергоресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.
	-       Реализация незатратных организационных мероприятий по энергосбережению;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10.
	-       Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.
	-       Информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12.
	-       Реализация малозатратной части мероприятий энергосбережения;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13.
	-       Бизнес-планирование мероприятий повышения энергоэффективности и технического перевооружения со сроками окупаемости свыше 1 года;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14.
	-       Реализация мероприятий повышения энергоэффективности и технического перевооружения со сроками окупаемости свыше одного года;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15.
	-       Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.16.
	-       Мониторинг исполнения договоров на поставку энергетических ресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.17.
	-       Мониторинг технического состояния приборов учёта потребления энергии и энергоресурсов и системы коммерческих расчетов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.18.
	-       Мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.19.
	-       Организация финансового и бухгалтерского учёта при реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.20.
	-       Материальное и моральное стимулирование участников энергосберегающих мероприятий.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Технические мероприятия 

	2.1.
	-       установка узлов учета тепла на предприятии и его объектах ( резко снижает затраты на тепло, окупаемость затрат на установку узла учета 2-6 мес., установка узлов регулирования подачи теплоносителя в теплопунктах снижает расход тепла на 20-30%);
	"считай, экономь и плати"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	-       технологически оправданная замена систем объемного нагрева на локальные ИК - системы обогрева (снижает затраты на обогрев помещений в 2-5 раз. Окупаемость 9 –18 мес);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	-       замена традиционных схем обогрева на подогрев полов прокладкой пластиковых труб (снижает издержки на отопление в 1,7 раза. Окупаемость 1-2 года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	-       установка блочных мини-котельных на удалённых объектах (снижает издержки от 2 до 6 раз, окупаемость 1-1,5 года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	-       Установка электротеплогенераторов на базе ПГУ, ГПС, ГТУ. (снижает издержки предприятия на приобретение электроэнергии, теплоснабжение в 2-4раза. Окупаемость при оптимальной нагрузке 2-3 года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	-       теплоизоляция наружных теплотрасс (срок окупаемости - 1 отопительный сезон);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.
	-       Снижение температуры обратной сетевой воды (подогрев полов помещений, воздуха, поступающего в помещения);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.
	-       Отбор тепла из промышленных стоков, канализации, технологических сред (установка тепловых насосов, окупаемость 6-12 месяцев);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.
	-       замена градирен на пароструйные инжекторы (использование тепла пара, жидкостей для отопления или иных производственных нужд окупаемость 6-12 месяцев);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10.
	-       внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой (дает экономию электроэнергии 40-70%, на насосных станциях дополнительно по теплу 20%, по воде 15-20%. Окупаемость 3-18 мес);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11.
	-       оптимизация нагрузки низковольтных трансформаторов(до 10% снижения потерь;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12.
	-       автоматизация управлением вентсистем - снижение потребления 10-15% при окупаемости 5 мес;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13.
	-       установка счетчиков воды на производственных участках, корпусах (снижает расход воды в 2 и более раз. Окупаемость 2-3 мес);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.
	-       Внедрение систем оборотного водоснабжения (снижает расход воды до 95%, окупаемость до 1 года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15.
	-       использование нажимных кранов снижает расход воды в 4-6 раз;
	2
	 
	1
	1
	собственные средства предприятий
	2011-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.16.
	-       внедрение схем рекуперации и автоматизации процесса горения в нагревательных и кузнечных печах экономит 30-50% газа;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17.
	-       внедрение энергоэффективных светильников новых конструкций (Применение люминесцентных ламп снижает потребление в 5 раз, светодиодных светильников в 8 раз. Окупаемость 9-15 мес.)
	25
	5
	10
	10
	собственные средства предприятий
	2011-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.18.
	-       Внедрение модернизированных пусковых реле(снижает потребление в 2,2 раза, увеличивает срок работы ламп в 2 раза);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19.
	-       Внедрение реле – регуляторов светильников снижает расход до 40%. Окупаемость 2 мес.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.20.
	-       Очистка окон (позволяет снизить затраты на освещение на 30-40%);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.21.
	-       Покраска стен помещений светлой краской (позволяет снизить затраты на освещение на 10 %);
	21
	 
	10
	11
	собственные средства предприятий
	2011-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.22.
	-       Применение световолоконной подсветки при освещении подвалов и глухих помещений (позволяет частично отказаться от применения электроосвещения и использовать централизованные светодиодные подсветки в тёмное время суток); 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23.
	-       внедрение графиков отопления, освещения снижает расход до 20% в производственных помещениях, до 40% в административных.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24.
	-       Использование вторичных энергоресурсов (например: опилки, щепа в газогенераторных установках, отходы производства в экологичных утилизаторах, рекуператоры в системах вентиляции. В настоящее время используется не более 10-15% ВЭР. Стоимость произведенной энергии от ВЭР в 3-4 раза ниже поставляемой. Окупаемость по мероприятиям до 2 лет.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.25.
	-       герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций. Снижает потребление тепла на 10-15%, окупаемость 2-4 месяца);
	18
	 
	8
	10
	собственные средства предприятий
	2011-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.26.
	-       устранение и термоизоляция мостиков холода в конструкциях здания (окупаемость 1-2 месяца);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.27.
	-       использование отработанного тепла холодильников и кондиционеров для подогрева воды;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.28.
	-       установка ИК- отражающего остекления (снижает лучистые потери через окна до 50%, обеспечивает повышение комфортности как в зимний, так и в летний период);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.29.
	-       совместные мероприятия по теплоизоляции, герметизации, снижению лучистых потерь дают снижение теплопотребления в 2-3 раза. Окупаемость мероприятий 1,5-2,5 года;
	6
	 
	3
	3
	собственные средства предприятий
	2011-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.30.
	-       установка тепловых насосов в подвалах (обеспечивает дополнительное отопление зимой и снижение затрат на кондиционирование летом. Окупаемость до года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.31.
	-       подогрев притока воздуха в помещение за счёт его подогрева отводимыми газами;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.32.
	-       установка солнечных коллекторов для подогрева поды и отопления;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.33.
	-       применение фотопреобразователей и солнечных батарей для энергообеспечения.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	72
	5
	32
	35
	 
	 
	 


	Мероприятия по энергосбережению в сельском хозяйстве

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования,  
	Источник финансиро-вания (в установлен-ном порядке)
	Срок выпол-нения
	Исполнители

	
	
	тыс. руб.
	
	
	(в установленном порядке)

	
	
	Всего
	2011
	2012
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Организационные мероприятия

	1.1.
	Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии,  газа, теплоэнергии, холодной воды на 1рубль валовой продукции
	4
	2
	2
	средства предприятий
	2011-2012г.г.
	Руководители предприятий

	1.2.
	Проведение анализа всех договоров с поставщиками энергоресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Оформление энергетических паспортов на все учреждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Обеспечение контроля за  внедрением энергосберегающих мероприятий   при проведении полевых работ 
	28
	16
	12
	средства предприятий
	2011-2012г.г.
	Руководители предприятий

	1.5.
	Распространение в средствах массовой информации передового опыта работы по энергосбережению в  учреждениях
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Технические мероприятия 

	2.1.
	Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, холодная вода)
	8
	4
	4
	средства предприятий
	2011-2012г.г.
	Руководители предприятий

	2.2.
	Применение менее энергоемких приемников энергоресурсов, технологий, введение автоматизации регулирования освещения, рационального
	8
	4
	4
	средства предприятий
	2011-2012г.г.
	Руководители предприятий

	2.3.
	Перевод на более деше-вые альтернативные виды топлива для обогрева помещений и нагрева воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон , внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях и организациях
	10
	5
	5
	средства предприятий
	2011-2012г.г.
	Руководители предприятий

	2.6.
	Ведение систематического мониторинга объемных показателей энергопотребления в учреждениях и организациях
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	58
	31
	27
	 
	 
	 


	Мероприятия по энергосбережению в транспорте

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования,  
	Источник финансиро-вания (в установлен-ном порядке)
	Срок выпол-нения
	Исполнители

	
	
	тыс. руб.
	
	
	(в установленном порядке)

	
	
	всего 
	 
	
	
	

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Организационные мероприятия

	1.1.
	-       Внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в структуре себестоимости;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	-       Энергетическое обследование предприятия;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	-       Составление энергетического паспорта предприятия и его отдельных объектов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	-       Разработка мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности применительно к технологическим условиям деятельности предприятия;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	-       Разработка положения о материальном стимулировании получения эффекта от проведения мероприятий повышения энергоэффективности и снижения издержек на приобретение энергоресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	-       Аудит договоров энергоснабжения предприятия и их оптимизация;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	-       Планирование и организация коммерческого учёта потребления энергии и энергоресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.
	-       Планирование и организация технологического учёта потребления энергии и энергоресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.
	-       Реализация незатратных организационных мероприятий по энергосбережению;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10.
	-       Обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.
	-       Информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12.
	-       Реализация малозатратной части мероприятий энергосбережения;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13.
	-       Бизнес-планирование мероприятий повышения энергоэффективности и технического перевооружения со сроками окупаемости свыше 1 года;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14.
	-       Реализация мероприятий повышения энергоэффективности и технического перевооружения со сроками окупаемости свыше одного года;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15.
	-       Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.16.
	-       Мониторинг исполнения договоров на поставку энергетических ресурсов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.17.
	-       Мониторинг технического состояния приборов учёта потребления энергии и энергоресурсов и системы коммерческих расчетов;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.18.
	-       Мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.19.
	-       Организация финансового и бухгалтерского учёта при реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.20.
	-       Материальное и моральное стимулирование участников энергосберегающих мероприятий.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Технические мероприятия 

	2.1.
	-       установка узлов учета тепла на предприятии и его объектах ( резко снижает затраты на тепло, окупаемость затрат на установку узла учета 2-6 мес., установка узлов регулирования подачи теплоносителя в теплопунктах снижает расход тепла на 20-30%);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	-       технологически оправданная замена систем объемного нагрева на локальные ИК - системы обогрева (снижает затраты на обогрев помещений в 2-5 раз. Окупаемость 9 –18 мес);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	-       замена традиционных схем обогрева на подогрев полов прокладкой пластиковых труб (снижает издержки на отопление в 1,7 раза. Окупаемость 1-2 года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	-       установка блочных мини-котельных на удалённых объектах (снижает издержки от 2 до 6 раз, окупаемость 1-1,5 года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	-       Установка электротеплогенераторов на базе ПГУ, ГПС, ГТУ. (снижает издержки предприятия на приобретение электроэнергии, теплоснабжение в 2-4раза. Окупаемость при оптимальной нагрузке 2-3 года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	-       теплоизоляция наружных теплотрасс (срок окупаемости - 1 отопительный сезон);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.
	-       Снижение температуры обратной сетевой воды (подогрев полов помещений, воздуха, поступающего в помещения);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.
	-       Отбор тепла из промышленных стоков, канализации, технологических сред (установка тепловых насосов, окупаемость 6-12 месяцев);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.
	-       замена градирен на пароструйные инжекторы (использование тепла пара, жидкостей для отопления или иных производственных нужд окупаемость 6-12 месяцев);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10.
	-       внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой (дает экономию электроэнергии 40-70%, на насосных станциях дополнительно по теплу 20%, по воде 15-20%. Окупаемость 3-18 мес);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.11.
	-       оптимизация нагрузки низковольтных трансформаторов(до 10% снижения потерь;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12.
	-       автоматизация управлением вентсистем - снижение потребления 10-15% при окупаемости 5 мес;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13.
	-       установка счетчиков воды на производственных участках, корпусах (снижает расход воды в 2 и более раз. Окупаемость 2-3 мес);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.
	-       Внедрение систем оборотного водоснабжения (снижает расход воды до 95%, окупаемость до 1 года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.15.
	-       использование нажимных кранов снижает расход воды в 4-6 раз;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16.
	-       внедрение схем рекуперации и автоматизации процесса горения в нагревательных и кузнечных печах экономит 30-50% газа;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17.
	-       внедрение энергоэффективных светильников новых конструкций (Применение люминесцентных ламп снижает потребление в 5 раз, светодиодных светильников в 8 раз. Окупаемость 9-15 мес.)
	24
	8
	8
	8
	собственные средства предприятий
	2010-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.18.
	-       Внедрение модернизированных пусковых реле(снижает потребление в 2,2 раза, увеличивает срок работы ламп в 2 раза);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.19.
	-       Внедрение реле – регуляторов светильников снижает расход до 40%. Окупаемость 2 мес.
	12
	4
	4
	4
	собственные средства предприятий
	2010-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.20.
	-       Очистка окон (позволяет снизить затраты на освещение на 30-40%);
	6
	2
	2
	2
	собственные средства предприятий
	2010-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.21.
	-       Покраска стен помещений светлой краской (позволяет снизить затраты на освещение на 10 %);
	18
	6
	6
	6
	собственные средства предприятий
	2010-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.22.
	-       Применение световолоконной подсветки при освещении подвалов и глухих помещений (позволяет частично отказаться от применения электроосвещения и использовать централизованные светодиодные подсветки в тёмное время суток); 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.23.
	-       внедрение графиков отопления, освещения снижает расход до 20% в производственных помещениях, до 40% в административных.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24.
	-       Использование вторичных энергоресурсов (например: опилки, щепа в газогенераторных установках, отходы производства в экологичных утилизаторах, рекуператоры в системах вентиляции. В настоящее время используется не более 10-15% ВЭР. Стоимость произведенной энергии от ВЭР в 3-4 раза ниже поставляемой. Окупаемость по мероприятиям до 2 лет.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.25.
	-       герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций. Снижает потребление тепла на 10-15%, окупаемость 2-4 месяца);
	40
	10
	17
	13
	собственные средства предприятий
	2010-2012г.г.
	руководители предприятий

	2.26.
	-       устранение и термоизоляция мостиков холода в конструкциях здания (окупаемость 1-2 месяца);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.27.
	-       использование отработанного тепла холодильников и кондиционеров для подогрева воды;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.28.
	-       установка ИК- отражающего остекления (снижает лучистые потери через окна до 50%, обеспечивает повышение комфортности как в зимний, так и в летний период);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.29.
	-       совместные мероприятия по теплоизоляции, герметизации, снижению лучистых потерь дают снижение теплопотребления в 2-3 раза. Окупаемость мероприятий 1,5-2,5 года;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.30.
	-       установка тепловых насосов в подвалах (обеспечивает дополнительное отопление зимой и снижение затрат на кондиционирование летом. Окупаемость до года);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.31.
	-       подогрев притока воздуха в помещение за счёт его подогрева отводимыми газами;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.32.
	-       установка солнечных коллекторов для подогрева поды и отопления;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.33.
	-       применение фотопреобразователей и солнечных батарей для энергообеспечения.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	100
	30
	37
	33
	 
	 
	 


� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








[image: image4.emf]Строительство; 0

Сельское х-во; 0

население и ЖКС; 27,6

Социальная сфера; 4,3

прочие; 3

ТЭК; 57,4

Промышленность; 8,7

Промышленность

ТЭК

Сельское х-во

население и ЖКС

Социальная сфера

Строительство

прочие

_1336400048

_1336400355

_1336400000

