ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

от 11.05.2016 № 208

Сводный годовой план

ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2016 год

| № п/п | Наименование работ (жирным выделено 24 мероприятия участвующие в формировании итогового процента готовности) | ед. измер. | Карсунский район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общее кол-во, протяженность | план 2016- | Стоимость 1 нат.ед. |
|  | РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт котлов | ед. |  | 2 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 230 | 115,0 |
| 1.2. | Ремонт вспомогательного оборудования | ед. |  | 10 | 0,0 |
|  |  | тыс. руб. |  | 50 | 0,0 |
| 1.3. | Замена котлов | ед. |  | 1 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 40 | 40,0 |
| 1.4. | Ремонт ведомственных котельных | ед. |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  | ВСЕГО | ед. | 0,00 | 13,00 |  |
|  | Итого: | тыс. руб. |  | 320,00 |  |
|  | Прирост относительно прошлой недели | ед |  |  |  |
|  | РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт тепловых сетей | м.п. |  | 50 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 65 | 1,3 |
| 2.2. | Ремонт линий электропередач | м.п. |  | 1000 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 720 | 0,7 |
| 2.3. | Ремонт ТП | ед. |  | 2 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 420 | 210,0 |
| 2.4. | Ремонт системы водоснабжения, водозаборов | м.п. |  | 500 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 175 | 0,4 |
| 2.5. | Ремонт системы канализации | м.п. |  | 50 |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 20 | 0,4 |
| 2.6. | Проведение гидравлических испытаний (план-обнаружено порывов,ед; факт-устранено порывов,ед.) | весенн. гидр. исп. |  | 0 | 0,0 |
|  |  | осен. гидр. исп. |  |  |  |
|  | ВСЕГО | ед. |  |  |  |
|  | Итого: | тыс.руб |  | 1400 |  |
|  | Прирост относительно прошлой недели | ед |  |  |  |

_____________________________________