2

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 декабря 2017 г.               


     



      № 604
                                                                                                                      
                                                                                                                                        Экз. №_______

р.п. Карсун
Об утверждении первичных средств тушения пожаров и

противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования

В соответствии со статьями 19 и 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской  Федерации,  утверждёнными  постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  25.04.2012  № 390  «О  противопожарном режиме», в  целях  обеспечения  своевременного  реагирования граждан на происходящие в муниципальном образовании Карсунское городское поселение Карсунского района Ульяновской  области  пожары, на основании статей 13, 41, 43 Устава муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, администрация постановляет:

1. Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования
«Карсунский район»                                                                                 В.Б.Чубаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Карсунский район»

Ульяновской области

   21 декабря 2017 г. № 604
Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и в местах общего пользования

	№ п/п
	Вид помещения
	Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря


	1
	2
	3

	1.
	Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома
	Один огнетушитель, одно ведро

	2.
	Индивидуальный одноэтажный жилой дом
	Один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница

	3.
	Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более
	Два огнетушителя, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, один лом, один багор, одна лестница

	4.
	Садовый участок
	Один огнетушитель, одна емкость с водой на 200 литров (в летнее время), один топор, два ведра, одна лопата, одна лестница

	5.
	Открытая стоянка автомобилей
	Пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом 1 м3 (предельная защищаемая площадь одного пожарного щита 200 м2)

	6.
	Индивидуальный гараж
	Один огнетушитель ОУ-2 или ОП-5, одно ведро, одна лопата

	7.
	Места общего пользования населённых пунктов поселения
	Пожарный щит в комплектации: два пятилитровых порошковых огнетушителя, один лом, одно ведро, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, один ящик с песком объемом 1 м3


__________________________

