УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования «Карсунский район»

Ульяновской области

от ______________ № ______

Порядок

обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.п.5. п.1. ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Каширского муниципального района, а также обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий осуществляется на основании:

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

2. Требования к содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций

2.1. Администрация муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области  (далее - Администрация) передает муниципальным образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами муниципальных образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается муниципальной образовательной организации на основании договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему.

2.2. Имущество муниципальной образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области.

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом муниципальная образовательная организация обязана:

- использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ней имущества;

- согласовывать с Администрацией сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжаться имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных муниципальной образовательной организации учредителем на приобретение этого имущества);

- до заключения договора аренды на закрепленное за муниципальной образовательной организацией имущество получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией;

- договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»);

- договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством;

- имущество, приобретенное муниципальной образовательной организацией за счет средств, выделенных ей учредителем, поступает в оперативное управление муниципальной образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами;

- право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий муниципальной образовательной организации эксплуатация данных объектов прекращается.

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных организаций.

2.6. В соответствии с настоящим Порядком муниципальные образовательные организации разрабатывают локальные нормативные акты о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. Локальные нормативные акты определяют количество и состав комиссии по осмотру, перечень зданий и сооружений муниципальной образовательной организации, периодичность частичных осмотров технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений муниципальной образовательной организации (приложение 1 к настоящему Положению). Плановый осмотр зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций организуется два раза в год: весной и осенью.

2.7. Ответственное лицо за эксплуатацию зданий и сооружений муниципальной образовательной организации обязано обеспечить:

техническое обслуживание (содержание) зданий и сооружений муниципальной образовательной организации, которое включает контроль за состоянием зданий и сооружений, поддержание зданий и сооружений в исправности, работоспособности, наладка и регулирование инженерных систем зданий и сооружений муниципальной образовательной организации;

осмотр зданий и сооружений муниципальной образовательной организации в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации;

весенний осмотр проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования муниципальной образовательной организации проводится после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания и сооружения муниципальной образовательной организаций могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение 2 к настоящему Положению).

2.9. Осенний осмотр проверки готовности зданий и сооружений муниципальной образовательной организации к эксплуатации в зимних условиях проводится до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений муниципальной образовательной организации к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение 2 к настоящему Положению).

2.10. Внеплановый осмотр зданий и сооружений муниципальной образовательной организации проводится после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений, землетрясений). Результаты работы комиссии по внеплановому осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации оформляются актом (приложение 3 к настоящему Положению).

В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения муниципальной образовательной организации неблагоприятных факторов осмотр зданий и сооружений проводится в соответствии с Приказом Минстроя России от 06.12.1994 № 17-48 «Об утверждении положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 23.12.1994 № 761).

2.11. Частичный осмотр зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций проводится с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.12. Календарные сроки планового осмотра зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.13. В случае обнаружения во время осмотра зданий и сооружений муниципальной образовательной организации дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента и другие дефекты) и оборудования ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений докладывают о неисправностях и деформации руководителю муниципальной образовательной организации. На основании акта осмотра руководителем муниципальной образовательной организации разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц.

2.14. Результаты осмотра зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (неисправности и повреждения) ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений отражают в журнале учета технического состояния зданий и сооружений муниципальной образовательной организации (приложение 4 к настоящему Положению).

2.15. Готовность муниципальной образовательной организации к новому учебному году определяется комиссией по приемке муниципальных образовательных организаций. По итогам приемки муниципальной образовательной организации составляется акт приемки готовности муниципальной образовательной организации к новому учебному году.

3. Требования к обустройству прилегающей к муниципальной образовательной организации территории

3.1. Муниципальная образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

3.2. Территория муниципальной образовательной организации должна быть ограждена по всему периметру и озеленена согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территория муниципальной образовательной организации должна быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям и сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными и содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территория муниципальной образовательной организации должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики с плотно закрывающимися крышками, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановый осмотр, в ходе которого проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановый осмотр, в ходе которого проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичный осмотр, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановом осмотре зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

противопожарные устройства;

прилегающая территория;

4.3. Особое внимание при проведении планового, внепланового и частичного осмотров обращается на:

сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками;

построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам;

в случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы муниципальной образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссия определяет меры по обеспечению безопасности людей, оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю муниципальной образовательной организации;

для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссия по осмотру зданий и сооружений муниципальной образовательной организации может привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию зданий или сооружений муниципальной образовательной организации;

в зданиях и сооружениях муниципальной образовательной организации, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений в целом или их отдельных конструктивных элементов, комиссия по плановому или внеплановому осмотру вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации;

по результатам осмотра в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, а именно, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин;

по результатам осмотра оформляются акты, на основании которых руководитель муниципальной образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений ответственным лицам. При необходимости руководитель муниципальной образовательной организации обращается к учредителю.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций, обустройство

прилегающих к ним территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

оплата коммунальных услуг;

оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций;

оплата арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов муниципальных образовательных организаций.

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, которым является муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области».

__________

Приложение 1

к Порядку

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений муниципальной образовательной организации

| N п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров (в год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Воздуховоды | 1 |  |
| 2. | Печи с дымовыми трубами | 2 |  |
| 3. | Газоходы от газовых и дровяных колонок, оголовки труб на кровлях | 2 |  |
| 4. | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 5. | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 6. | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 7. | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 8. | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 9. | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 10. | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 11. | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 12. | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 13. | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 14. | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 15. | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 16. | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

__________

Приложение  №  2

к Порядку

## Акт весеннего/осеннего комиссионного осмотра здания (помещений)*

"____" _____________ 20___ г.

Настоящий Акт весеннего/осеннего комиссионного осмотра здания составлен по результатам обследования технического состояния здания:___________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

расположенного по адресу:_______________________________________________________________________________

Комиссия учреждения назначена распоряжением/приказом руководителя №_________________от «___» ______ 20___ г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)										                                                          (должность)

Члены комиссии1:

_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)         (должность) 
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)         (должность) 
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)         (должность) 
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)         (должность) 
1 - - рекомендовано привлекать технический персонал, специалистов Администрации МО, заведующих отделениями/корпусами

Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния здания (помещений) с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.

Комиссией установлено:

- Общие сведения:

1.	Назначение здания _________________________________________________________________________________

2.	Год постройки _____________________________________________________________________________________

3.	Год и вид последнего ремонта: _______________________________________________________________________

(капитальный, текущий, иное)

4.	Год ввода в эксплуатацию ___________________________________________________________________________

5.	Материал стен_____________________________________________________________________________________

6.	Вид и тип фундамента ______________________________________________________________________________

7.	Вид и тип кровли __________________________________________________________________________________

8.	Число этажей ______________________________________________________________________________________

9.	Количество лифтов _________________________________________________________________________________

10.	Общая площадь здания______________________________________________________________________________

11.	Наличие подвала (технического подвала/технического подполья) _________________________________________

12.	Наличие чердака (технического чердака) ______________________________________________________________

13.	Наличие цокольного этажа __________________________________________________________________________

15.	Принадлежность к памятнику архитектуры ____________________________________________________________

16.	Наличие в штате специализированного технического персонала (электрик, c квалификационной группой допуска не ниже 3, слесарь-сантехник)_____________________________________________________________________________

II.	Описание состояния обследуемых конструкций и систем, инженерного оборудования, состояния помещений:

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний/осенний осмотр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выше отметки чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | свесы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | желоба | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | х |  |  |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. |  |  |  |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | устройства защиты вентиляционных каналов и | шт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | дымоходов от осадков |  |  |  |  |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | отмостка | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | приямки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | крыльца | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. |  |  |  |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | эркеры | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |
|  | подвальные окна | шт. |  |  |  |  |  |
|  | таблички (адресные, классы энергоэффективности) | шт. |  |  |  |  |  |
| 3. | Внутренние конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | междуэтажные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | подвальные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | чердачные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. |  |  |  |  |  |
| 4. | Печи, очаги |  |  |  |  |  |  |
|  | Печи | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. |  |  |  |  |  |
| 5. | Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | отопительные приборы | шт. |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Погодозависимая автоматика |  |  |  |  |  |  |
|  | - насосы | шт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - измерительные приборы | шт. |  |  |  |  |  |
|  | - запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительное оборудование | шт. |  |  |  |  |  |
| 6. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | водонагреватели | шт. |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
| 7. | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
| 8. | Система водоотведения (канализация) |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | ливневая канализация | пог. м. |  |  |  |  |  |
| 9. | Наличие транзитных трасс | пог. м |  |  |  |  |  |
| 10. | Повысительные насосы | шт. |  |  |  |  |  |
| 11. | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | щит распределительный этажный | шт. |  |  |  |  |  |
|  | светильники | шт. |  |  |  |  |  |
|  | выключатели | шт. |  |  |  |  |  |
|  | розетки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |

- Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов |  |  |  |
| 2. | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  |  |  |
| 3. | Периодические освидетельствования лифтового оборудования |  |  |  |
| 4. | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 6. | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Приложения к акту:

а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и инженерных систем;

б) результаты инструментального контроля (в случае применения);

в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);

г) результаты исследований;

д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;

е) фотоматериалы;

ж) др.

Члены комиссии:

__________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

_________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

_________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

«_____» ________________________20____г.

*- в случае, если организация/учреждение состоит из нескольких отдельных зданий/корпусов, акты весеннего/осеннего осмотра, дефектные ведомости, сметы, планы-графики подготовки здания/сооружения к отопительному периоду составляются раздельно на каждое здание/корпус.

Приложение № 3

к Порядку

АКТ

внепланового осмотра зданий и сооружений

____________________                                           "___" _______________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) __________________________________________

Материал стен _______________________________________________________

Этажность ___________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий ____________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____________________________________________

Члены комиссии: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр ____________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ___________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействии_______________________

____________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители

________________________________________________________________________________________________________________________________________Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение № 4

к Порядку

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния зданий и сооружений

Наименование здания (сооружения)______________________________________

Адрес_______________________________________________________________

Владелец (балансодержатель)__________________________________________

Лицо, ответственное за содержание здания (сооружений)

___________________________________________________________________

(ФИО, должность)

| Дата проверки | Вид проверки | Кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние зданий и сооружений муниципальной образовательной организации и предъявляется комиссии при проведении плановых осмотров.

__________