ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2

к Порядку

## АКТ

## весеннего/осеннего комиссионного осмотра здания (помещений)*

_________________ 20___ г.

Настоящий Акт весеннего/осеннего комиссионного осмотра здания составлен по результатам обследования технического состояния здания:___________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

расположенного по адресу:_______________________________________________________________________________

Комиссия учреждения назначена распоряжением/приказом руководителя №_________________от «___» ______ 20___ г.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)										                                                          (должность)

Члены комиссии1:

_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)         (должность) 
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)         (должность) 
_______________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)         (должность)

_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)         (должность) 
1 - рекомендовано привлекать технический персонал, специалистов администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области, заведующих отделениями/корпусами.

Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния здания (помещений) с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

1. Назначение здания _________________________________________________________________________________

2. Год постройки _____________________________________________________________________________________

3. Год и вид последнего ремонта: _______________________________________________________________________

(капитальный, текущий, иное)

4. Год ввода в эксплуатацию ___________________________________________________________________________

5. Материал стен_____________________________________________________________________________________

6. Вид и тип фундамента ______________________________________________________________________________

7. Вид и тип кровли __________________________________________________________________________________

8. Число этажей ______________________________________________________________________________________

9. Количество лифтов _________________________________________________________________________________

10. Общая площадь здания______________________________________________________________________________

11. Наличие подвала (технического подвала/технического подполья) _________________________________________

12. Наличие чердака (технического чердака) ______________________________________________________________

13. Наличие цокольного этажа __________________________________________________________________________

15. Принадлежность к памятнику архитектуры ____________________________________________________________

16. Наличие в штате специализированного технического персонала (электрик, c квалификационной группой допуска не ниже 3, слесарь-сантехник)_____________________________________________________________________________

II. Описание состояния обследуемых конструкций и систем, инженерного оборудования,

состояния помещений:

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний/осенний осмотр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выше отметки чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | свесы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | желоба | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | х |  |  |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. |  |  |  |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | шт. |  |  |  |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Наружные конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | отмостка | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | приямки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | крыльца | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. |  |  |  |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | эркеры | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |
|  | подвальные окна | шт. |  |  |  |  |  |
|  | таблички (адресные, классы энергоэффективности) | шт. |  |  |  |  |  |
| 3. | Внутренние конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | подвальные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | чердачные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Лестницы | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. |  |  |  |  |  |
| 4. | Печи, очаги |  |  |  |  |  |  |
|  | Печи | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. |  |  |  |  |  |
| 5. | Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | отопительные приборы | шт. |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Погодозависимая автоматика |  |  |  |  |  |  |
|  | насосы | шт. |  |  |  |  |  |
|  | измерительные приборы | шт. |  |  |  |  |  |
|  | запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | дополнительное оборудование | шт. |  |  |  |  |  |
| 6. | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | водонагреватели | шт. |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
| 7. | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
| 8. | Система водоотведения (канализация) |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | ливневая канализация | пог. м. |  |  |  |  |  |
| 9. | Наличие транзитных трасс | пог. м |  |  |  |  |  |
| 10. | Повысительные насосы | шт. |  |  |  |  |  |
| 11. | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. |  |  |  |  |  |
|  | щит распределительный этажный | шт. |  |  |  |  |  |
|  | светильники | шт. |  |  |  |  |  |
|  | выключатели | шт. |  |  |  |  |  |
|  | розетки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |

III. Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов |  |  |  |
| 2. | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  |  |  |
| 3. | Периодические освидетельствования лифтового оборудования |  |  |  |
| 4. | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 6. | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Приложения к акту:

а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и инженерных систем;

б) результаты инструментального контроля (в случае применения);

в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);

г) результаты исследований;

д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;

е) фотоматериалы;

ж) др.

Члены комиссии:

__________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

_________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

_________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

________________________________________________

(должность)				     (фамилия, инициалы)

_____________________________20____г.

*- в случае, если организация/учреждение состоит из нескольких отдельных зданий/корпусов, акты весеннего/осеннего осмотра, дефектные ведомости, сметы, планы-графики подготовки здания/сооружения к отопительному периоду составляются раздельно на каждое здание/корпус.

___________________