ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений муниципальной

образовательной организации

| N п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров (в год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воздуховоды | 1 |  |
| 2. | Печи с дымовыми трубами | 2 |  |
| 3. | Газоходы от газовых и дровяных колонок, оголовки труб на кровлях | 2 |  |
| 4. | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 5. | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 6. | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 7. | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 8. | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 9. | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 10. | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 11. | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 12. | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 13. | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 14. | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 15. | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 16. | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

_______________